## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA
OBRA: Reparação da Cobertura da 1ª Companhia, em Cuiabá, MT. |  |  |  | ÁREA EQUIVALENTE (m²): 1.142,00
PROJETO N°: 202309031 |  |  |  | RM: 9ª
OM: 44º BI Mtz |  |  |  | DATA: 18/12/2023 |  |  |  |  | MÊS/ANO REFERÊNCIA: 11/2023
LOCAL: Cuiabá, MT |  |  |  | BDI: 22,23%
INAPI - 11/2023 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2023 - Mato Grosso ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais |  |  |  | SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SETP - SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | [7 empty] | 254.59 | 0.02473%
1.1 | ART CREA MT | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2023 | un | 1 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0 | 254.59 | 254.59 | 0.02473%
2 |  |  | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [7 empty] | 71155 | 6.912%
2.1 | adm 44 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 5 MESES | COTA | 100 | 682.79 | 28.76 | 711.55 | 68279 | 2876 | 71155 | 6.912%
3 |  |  | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZAS | [7 empty] | 12749.18 | 1.238%
3.1 | ADAP SINAPI 97064 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ANDAIME | M | 120 | 13.56 | 33.74 | 47.3 | 1627.2 | 4048.8 | 5676 | 0.5514%
3.2 | ADAP ORSE 7325 | Próprio | As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra. | m² | 1142 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 1553.12 | 1553.12 | 0.1509%
3.3 | ADAP AGESUL 88316 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1142 | 1.99 | 1.4 | 3.39 | 2272.58 | 1598.8 | 3871.38 | 0.3761%
3.4 | ADAP SETOP (ED-49546) | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | U | 12 | 0 | 137.39 | 137.39 | 0 | 1648.68 | 1648.68 | 0.1602%
4 |  |  | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 39731.22 | 3.859%
4.1 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 34972.31 | 3.397%
4.1.1 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1292.52 | 2.61 | 1.48 | 4.09 | 3373.47 | 1912.93 | 5286.4 | 0.5135%
4.1.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1292.52 | 5.19 | 1.68 | 6.87 | 6708.17 | 2171.44 | 8879.61 | 0.8626%
4.1.3 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 28 | 128.25 | 41.59 | 169.84 | 3591 | 1164.52 | 4755.52 | 0.4619%
4.1.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 870 | 1.31 | 0.41 | 1.72 | 1139.7 | 356.7 | 1496.4 | 0.1454%
4.1.5 | ADAP AGESUL 8036 | Próprio | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | un | 22 | 0 | 512.4 | 512.4 | 0 | 11272.8 | 11272.8 | 1.095%
4.1.6 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 345.43 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 587.23 | 2694.35 | 3281.58 | 0.3188%
4.2 |  |  | ELÉTRICA/ LÓGICA/ SPDA | [7 empty] | 4758.91 | 0.4623%
4.2.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 500 | 5.75 | 1.56 | 7.31 | 2875 | 780 | 3655 | 0.355%
4.2.2 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 2 | 24.83 | 6.71 | 31.54 | 49.66 | 13.42 | 63.08 | 0.006128%
4.2.3 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 164 | 3.81 | 1.03 | 4.84 | 624.84 | 168.92 | 793.76 | 0.07711%
4.2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.5 | 56.49 | 19.82 | 76.31 | 141.22 | 49.55 | 190.77 | 0.01853%
4.2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.5 | 14.63 | 7.89 | 22.52 | 36.57 | 19.73 | 56.3 | 0.005469%
5 |  |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 22672.43 | 2.202%
5.1 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6908.67 | 0.31 | 2.27 | 2.58 | 2141.68 | 15682.68 | 17824.36 | 1.731%
5.2 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2063.01 | 0.34 | 2.01 | 2.35 | 701.42 | 4146.65 | 4848.07 | 0.4709%
6 |  |  | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | [7 empty] | 28431.5 | 2.762%
6.1 | ADAP AGESUL 0101000101 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 6 | 48.07 | 322 | 370.07 | 288.42 | 1932 | 2220.42 | 0.2157%
6.2 | ADAP AGESUL 0101000222 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | un | 2 | 119.56 | 1036.6 | 1156.16 | 239.12 | 2073.2 | 2312.32 | 0.2246%
6.3 | ADAP AGESUL 0101000215 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | mês | 5 | 0 | 890 | 890 | 0 | 4450 | 4450 | 0.4323%
6.5 | ADAP ORSE 4249 | Próprio | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | und | 4 | 0 | 190.11 | 190.11 | 0 | 760.44 | 760.44 | 0.07387%
6.6 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 144 | 15.25 | 114.53 | 129.78 | 2196 | 16492.32 | 18688.32 | 1.815%
7 |  |  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 55286.32 | 5.37%
7.1 |  |  | VIGA RESPALDO | [7 empty] | 55286.32 | 5.37%
7.1.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 87.98 | 51.02 | 100.48 | 151.5 | 4488.73 | 8840.24 | 13328.97 | 1.295%
7.1.2 | 73972/001 | SINAPI | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 22.69 | 76.13 | 575.63 | 651.76 | 1727.38 | 13061.05 | 14788.43 | 1.437%
7.1.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 22.69 | 149.43 | 47.95 | 197.38 | 3390.56 | 1087.99 | 4478.55 | 0.435%
7.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 302.98 | 3.52 | 12.02 | 15.54 | 1066.48 | 3641.82 | 4708.3 | 0.4574%
7.1.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 725.81 | 1.53 | 13.01 | 14.54 | 1110.48 | 9442.79 | 10553.27 | 1.025%
7.1.8 | ADAP EMBASA 09.60.30 | Próprio | CHUMBAMENTO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI | KG | 40 | 16.71 | 169.01 | 185.72 | 668.4 | 6760.4 | 7428.8 | 0.7216%
8 |  |  | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 112962.59 | 10.97%
8.1 |  |  | CONDUTORES | [7 empty] | 42358.78 | 4.115%
8.1.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2806 | 1.03 | 3.36 | 4.39 | 2890.18 | 9428.16 | 12318.34 | 1.197%
8.1.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2412 | 1.39 | 5.07 | 6.46 | 3352.68 | 12228.84 | 15581.52 | 1.514%
8.1.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 990 | 1.82 | 7.32 | 9.14 | 1801.8 | 7246.8 | 9048.6 | 0.879%
8.1.4 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15 | 0.06 | 32.32 | 32.38 | 0.9 | 484.8 | 485.7 | 0.04718%
8.1.5 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 58 | 0.06 | 66.87 | 66.93 | 3.48 | 3878.46 | 3881.94 | 0.3771%
8.1.6 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 12 | 0.06 | 86.83 | 86.89 | 0.72 | 1041.96 | 1042.68 | 0.1013%
8.2 |  |  | QUADROS / DISJUNTORES | [7 empty] | 10404.56 | 1.011%
8.2.1 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 47.4 | 900.62 | 948.02 | 47.4 | 900.62 | 948.02 | 0.09209%
8.2.2 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 47.4 | 547.87 | 595.27 | 47.4 | 547.87 | 595.27 | 0.05782%
8.2.3 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 7.12 | 64.75 | 71.87 | 28.48 | 259 | 287.48 | 0.02793%
8.2.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 6.52 | 52.98 | 59.5 | 45.64 | 370.86 | 416.5 | 0.04046%
8.2.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3.4 | 50.79 | 54.19 | 3.4 | 50.79 | 54.19 | 0.005264%
8.2.6 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2.51 | 50.53 | 53.04 | 5.02 | 101.06 | 106.08 | 0.0103%
8.2.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 1.69 | 9.93 | 11.62 | 11.83 | 69.51 | 81.34 | 0.007901%
8.2.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 1.25 | 9.8 | 11.05 | 21.25 | 166.6 | 187.85 | 0.01825%
8.2.9 | 1201005132 | AGESUL | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 8 | 8.95 | 64.63 | 73.58 | 71.6 | 517.04 | 588.64 | 0.05718%
8.2.10 | ADAPT ORSE 7996 | Próprio | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 3 | 20.63 | 133.8 | 154.43 | 61.89 | 401.4 | 463.29 | 0.045%
8.2.11 | ADAPT ORSE 8077 | Próprio | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 3 | 20.63 | 136.07 | 156.7 | 61.89 | 408.21 | 470.1 | 0.04567%
8.2.12 | ADAPT ORSE 7997 | Próprio | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 2 | 20.63 | 145.09 | 165.72 | 41.26 | 290.18 | 331.44 | 0.0322%
8.2.13 | ADAPT CPOS/CDHU 37.04.300 | Próprio | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 2 | 137.44 | 2799.74 | 2937.18 | 274.88 | 5599.48 | 5874.36 | 0.5706%
8.3 |  |  | CONDUTOS | [7 empty] | 27787.17 | 2.699%
8.3.1 | ADAPT ORSE 724 | Próprio | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 29 | 4.12 | 8.36 | 12.48 | 119.48 | 242.44 | 361.92 | 0.03516%
8.3.2 | ADAPT ORSE 8689 | Próprio | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 8 | 6.87 | 18.23 | 25.1 | 54.96 | 145.84 | 200.8 | 0.01951%
8.3.3 | ADAPT EMOP 15.018.0498-A | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 173 | 34.41 | 45.73 | 80.14 | 5952.93 | 7911.29 | 13864.22 | 1.347%
8.3.4 | ADAPT ORSE 9524 | Próprio | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 132 | 3.43 | 2.9 | 6.33 | 452.76 | 382.8 | 835.56 | 0.08117%
8.3.5 | ADAPT ORSE 726 | Próprio | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 5 | 2.75 | 4.3 | 7.05 | 13.75 | 21.5 | 35.25 | 0.003424%
8.3.6 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 860 | 5.32 | 6.46 | 11.78 | 4575.2 | 5555.6 | 10130.8 | 0.9841%
8.3.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 4.61 | 23.45 | 28.06 | 69.15 | 351.75 | 420.9 | 0.04089%
8.3.8 | ADAPT SEDOP 171133 | Próprio | Braçadeira tipo "D | UN | 15 | 1.39 | 7.03 | 8.42 | 20.85 | 105.45 | 126.3 | 0.01227%
8.3.9 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 6.12 | 42.21 | 48.33 | 18.36 | 126.63 | 144.99 | 0.01408%
8.3.10 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 4.97 | 9.98 | 14.95 | 397.6 | 798.4 | 1196 | 0.1162%
8.3.11 | ADAPT SEDOP 171131 | Próprio | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1" | UN | 84 | 1.39 | 3.26 | 4.65 | 116.76 | 273.84 | 390.6 | 0.03794%
8.3.12 | ADAPT AGETOP CIVIL 071147 | Próprio | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" | Un | 1 | 35.47 | 44.36 | 79.83 | 35.47 | 44.36 | 79.83 | 0.007755%
8.4 |  |  | LUMINÁRIAS / ACESSÓRIOS | [7 empty] | 25096 | 2.438%
8.4.1 | ADAPT ORSE 13176 | Próprio | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 104 | 34.41 | 105.49 | 139.9 | 3578.64 | 10970.96 | 14549.6 | 1.413%
8.4.2 | ADAPT ORSE 810 | Próprio | VENTILADOR DE TETO CONJUGADO COM UMA LÂMPADA COMPACTA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 34.41 | 222.83 | 257.24 | 1101.12 | 7130.56 | 8231.68 | 0.7996%
8.4.3 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 136 | 7.94 | 9.08 | 17.02 | 1079.84 | 1234.88 | 2314.72 | 0.2249%
8.5 |  |  | TOMADAS / INTERRUPTORES | [7 empty] | 7316.08 | 0.7107%
8.5.1 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 15.92 | 17.34 | 33.26 | 95.52 | 104.04 | 199.56 | 0.01939%
8.5.2 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 25.06 | 28.49 | 53.55 | 250.6 | 284.9 | 535.5 | 0.05202%
8.5.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 12.88 | 14.47 | 27.35 | 25.76 | 28.94 | 54.7 | 0.005314%
8.5.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 18.97 | 22.77 | 41.74 | 322.49 | 387.09 | 709.58 | 0.06893%
8.5.5 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 | 19.64 | 24.78 | 44.42 | 1139.12 | 1437.24 | 2576.36 | 0.2503%
8.5.6 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 19.64 | 28.94 | 48.58 | 58.92 | 86.82 | 145.74 | 0.01416%
8.5.7 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 25.06 | 30.49 | 55.55 | 175.42 | 213.43 | 388.85 | 0.03777%
8.5.8 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 22.87 | 20.34 | 43.21 | 343.05 | 305.1 | 648.15 | 0.06296%
8.5.9 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | 5.98 | 4.84 | 10.82 | 364.78 | 295.24 | 660.02 | 0.06411%
8.5.10 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 58 | 10.52 | 6.17 | 16.69 | 610.16 | 357.86 | 968.02 | 0.09403%
8.5.11 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 19.81 | 8.83 | 28.64 | 297.15 | 132.45 | 429.6 | 0.04173%
9 |  |  | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS (LÓGICA E TELEFONIA) | [7 empty] | 26464.13 | 2.571%
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONIA | [7 empty] | 23462.08 | 2.279%
9.1.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 222.16 | 840.75 | 1062.91 | 222.16 | 840.75 | 1062.91 | 0.1033%
9.1.2 | ADAPT ORSE 10727 | Próprio | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 1 | 20.13 | 411.17 | 431.3 | 20.13 | 411.17 | 431.3 | 0.0419%
9.1.3 | ADAPT ORSE 8460 | Próprio | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm | un | 1 | 68.82 | 1041.24 | 1110.06 | 68.82 | 1041.24 | 1110.06 | 0.1078%
9.1.4 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 675 | 0.19 | 21.66 | 21.85 | 128.25 | 14620.5 | 14748.75 | 1.433%
9.1.5 | ADAPT ORSE 11234A | Próprio | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com placa, instalada em condulete 1" - excluindo condulete | un | 14 | 21.81 | 131.53 | 153.34 | 305.34 | 1841.42 | 2146.76 | 0.2085%
9.1.6 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 7.94 | 9.08 | 17.02 | 47.64 | 54.48 | 102.12 | 0.00992%
9.1.7 | ADAPT ORSE 11230 | Próprio | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 32 | 6.87 | 32.68 | 39.55 | 219.84 | 1045.76 | 1265.6 | 0.1229%
9.1.8 | ADAP SUDECAP 11.82.70 | Próprio | IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE | UN | 14 | 0 | 31.69 | 31.69 | 0 | 443.66 | 443.66 | 0.0431%
9.1.9 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 10.52 | 6.17 | 16.69 | 147.28 | 86.38 | 233.66 | 0.0227%
9.1.10 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 145 | 5.32 | 6.46 | 11.78 | 771.4 | 936.7 | 1708.1 | 0.1659%
9.1.11 | ADAPT ORSE 11242 | Próprio | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 28 | 2.99 | 4.48 | 7.47 | 83.72 | 125.44 | 209.16 | 0.02032%
9.2 |  |  | SPDA | [7 empty] | 3002.05 | 0.2916%
9.2.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 8.89 | 68.92 | 77.81 | 26.67 | 206.76 | 233.43 | 0.02268%
9.2.2 | ADAP SINAPI 98111 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, COM TAMPA E COM BRITA. AF_12/2020 | UN | 1 | 5.38 | 116.58 | 121.96 | 5.38 | 116.58 | 121.96 | 0.01185%
9.2.3 | ADAPT ORSE 10423 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | un | 1 | 0 | 1013.07 | 1013.07 | 0 | 1013.07 | 1013.07 | 0.09841%
9.2.4 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 12 | 1.17 | 51.08 | 52.25 | 14.04 | 612.96 | 627 | 0.06091%
9.2.5 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 7 | 18.82 | 63.37 | 82.19 | 131.74 | 443.59 | 575.33 | 0.05589%
9.2.6 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 26.7 | 27.95 | 54.65 | 80.1 | 83.85 | 163.95 | 0.01593%
9.2.7 | ADAPT SEDOP 171131 | Próprio | Braçadeira tipo "D | UN | 7 | 1.39 | 3.26 | 4.65 | 9.73 | 22.82 | 32.55 | 0.003162%
9.2.8 | ADAP SEINFRA C3909 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 4 | 2.75 | 55.94 | 58.69 | 11 | 223.76 | 234.76 | 0.0228%
10 |  |  | COBE - COBERTURA | [7 empty] | 434424.2 | 42.2%
10.2 | ADAP AGESUL 0901000135 | Próprio | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | kg | 7576.2 | 3.59 | 18.76 | 22.35 | 27198.55 | 142129.52 | 169328.07 | 16.45%
10.8 | 94198 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1292.52 | 8.4 | 44.73 | 53.13 | 10857.16 | 57814.42 | 68671.58 | 6.671%
10.9 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 144.91 | 11.76 | 25.35 | 37.11 | 1704.14 | 3673.47 | 5377.61 | 0.5224%
10.10 | 92571 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1292.52 | 14.46 | 116.43 | 130.89 | 18689.83 | 150488.11 | 169177.94 | 16.43%
10.11 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2299.58 | 1.2 | 8.31 | 9.51 | 2759.49 | 19109.51 | 21869 | 2.124%
11 |  |  | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | [7 empty] | 131022 | 12.73%
11.2 | ADAP CPOS/CDHU (22.03.040) | Próprio | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | m² | 870 | 0 | 150.6 | 150.6 | 0 | 131022 | 131022 | 12.73%
12 |  |  | PINT - PINTURAS | [7 empty] | 94292.99 | 9.16%
12.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2704.91 | 5.84 | 4.47 | 10.31 | 15796.67 | 12090.95 | 27887.62 | 2.709%
12.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2704.91 | 1.57 | 1.6 | 3.17 | 4246.7 | 4327.86 | 8574.56 | 0.8329%
12.3 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2299.58 | 1.2 | 7.96 | 9.16 | 2759.49 | 18304.66 | 21064.15 | 2.046%
12.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2704.91 | 3.87 | 7.59 | 11.46 | 10468 | 20530.26 | 30998.26 | 3.011%
12.5 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 120 | 3.55 | 2.84 | 6.39 | 426 | 340.8 | 766.8 | 0.07449%
12.6 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 120 | 18.31 | 23.37 | 41.68 | 2197.2 | 2804.4 | 5001.6 | 0.4859%
[8 empty] | Totais -> | 238.762,32 | 790.683,83 | 1.029.446,15
[8 empty] | Total sem BDI |  | 1029446.15
[8 empty] | Total do BDI |  | 228845.87
[8 empty] | Total Geral |  | 1258292.02
Campo Grande/MS, 18 de dezembro de 2023