## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA B COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA
OBRA: Construção do Centro de Operações, da 2ª Cia Fron, em Porto Murtinho, MS. |  |  |  | ÁREA EQUIVALENTE (m²):287,73
PROJETO N°: 202009019 |  |  |  | RM: 9ª
OM: 2º Companhia de Fronteira |  |  |  | DATA: 26/09/2023 |  |  |  |  | MÊS/ANOREFERÊNCIA: 07/2023
LOCAL: Porto Murtinho, MS |  |  |  | BDI DIFERENCIADO: 15,28%
SINAPI - 07/2023 - Mato Grosso do Sul SBC - 08/2023 - Mato Grosso do Sul ORSE - 06/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro |  |  |  | IOPES - 05/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 04/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás
Planilha Orçamentária Sintética B Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 293372.23 | 100%
1.1 | ADAP SEINFRA C1444 | Próprio | GRUPO GERADOR 56/85 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 2 | 2098.95 | 74614.18 | 76713.13 | 4197.9 | 149228.36 | 153426.26 | 52.3%
1.2 | ADAP SBC 065189 | Próprio | CABINE PRIMÁRIA BLINDADA SIMPLIFICADA CLASSE 13,8 kV, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, PADRÃO ENERGISA, USO AO TEMPO | UN | 1 | 7359.49 | 113176.85 | 120536.34 | 7359.49 | 113176.85 | 120536.34 | 41.09%
1.3 | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 341.58 | 17148.95 | 17490.53 | 341.58 | 17148.95 | 17490.53 | 5.962%
1.4 | ADAP ORSE 819 | Próprio | Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás | un | 10 | 67.98 | 123.93 | 191.91 | 679.8 | 1239.3 | 1919.1 | 0.6542%
[8 empty] | Totais -> | 12.578,77 | 280.793,46 | 293.372,23
[8 empty] | Total sem BDI |  | 293372.23
[8 empty] | Total do BDI |  | 44827.27
[8 empty] | Total Geral |  | 338199.5
Campo Grande/MS, 26 de setembro de 2023